VARTOTOJŲ (JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ) LĖŠOMIS IKI LIETUVOS

RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ĮRENGTŲ BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ, SKIRTŲ ELEKTRAI PERDUOTI IR (AR) SKIRSTYTI, IŠPIRKIMO

PROCEDŪRA

1. Procedūros pradžia

Savininkas kreipiasi į energetikos įmonę dėl elektros tinklo techninės būklės įvertinimo (apžiūros) atlikimo.

- apžiūra atliekama dalyvaujant turto savininkui;

- savininkas turi pateikti bent minimalius dokumentus ir leistinosios naudoti galios paskirstymo esamiems subvartotojams sąrašą;

- apžiūros metu atliekamas kompleksinis elektros tinklo techninės būklės įvertinimas;

- energetikos įmonė (savininkui nesutinkant – atestuotas projektuotojas) atlieka elektros tinklo pralaidumo bei kitus reikiamus bandymus, siekiant įsitikinti tinklo ir galios transformatorių pakankamumu užtikrinti galios paskirstymo akte nurodytus subvartotojų poreikius;

- apžiūros metu pildomas suderintos formos aktas-pažyma, kuriame be kita ko pažymimi ir nustatyti tinklo trūkumai;

- apžiūros metu pagal „Sistelos“ ar kitus oficialiai paskelbtus įkainius apskaičiuojama ir nustatytų tinklo defektų pašalinimo darbų kaina.

atliekama apžiūra

2. Savininkas nesutinka su atliktu techninės būklės įvertinimu – kreipiasi į VEI dėl techninės būklės įvertinimo (apžiūros).

4. Energetikos įmonės arba VEI atliktos apžiūros metu nustatomi elektros tinklo defektai, leistinosios naudoti galios trūkumas

Ne

Taip

5. Savininkas sutinka savo sąskaita pašalinti energetikos įmonės arba VEI patikrinimo metu nustatytus tinklo trūkumus

Ne

Taip

6.1. Po defektų pašalinimo atliekama pakartotinė techninė apžiūra

(1, 3 punktai)

6.2. Defektų šalinimo kaina įvertinama nustatant galutinę elektros tinklo išpirkimo kainą

(8, 9 punktai)

A

(tęsinys kitame lape)

B

(tęsinys kitame lape)

3.VEI atlieka techninės būklės įvertinimą (apžiūrą)

atliekama apžiūra

A

(tęsinys)

B

(tęsinys)

Taip

Ne

9.1. Savininkas pateikia prašymą STO dėl elektros tinklo išpirkimo už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą kainą. Kartu su prašymu yra pateikiami ir visi kiti būtini dokumentai

9.2. Apskaičiuota elektros tinklo defektų šalinimo darbų kaina viršija nepriklausomo turto vertintojo apskaičiuotą elektros tinklo pradavimo kainą

Ne

Taip

10.1. Savininkas pateikia prašymą STO dėl elektros tinklo išpirkimo kartu su visais kitais būtinais dokumentais. Defektų šalinimo darbų kaina yra atimama iš nepriklausomo turto vertintojo apskaičiuotos elektros tinklo išpirkimo kainos

10.2. Savininko elektros tinklas nėra išperkamas ir subvartotojų elektros įrenginiai yra prijungiami naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka arba šis klausimas sprendžiamas kitais Išpirkimo taisyklėse nustatytais būdais.

11. Sudaroma sutartis dėl elektros tinklo išpirkimo

7. Nepriklausomas turto vertintojas atlieka elektros tinklo vertinimą

9. Nepriklausomo turto vertintojo įvertintas elektros tinklas turi defektus bei leistinosios naudoti galios trūkumo (žr. 3 ir 5.2 punktus)

taip

Ne

8. Energetikos įmonė sutinka su pateiktu nepriklausomo turto vertinimu

Energetikos įmonė inicijuoja naują nepriklausomą turto vertinimą.

12. Procedūros pabaiga